## Slide 1: Deteksi Penyakit Glaukoma pada Citra Fundus Retina Mata Menggunakan Adaptive Thresholding dan Support Vector Machine
AHMAD MUSTOFA
5112100100
Dosen Pembimbing
Prof. Ir. Handayani Tjandrasa, M.Sc., Ph.D.
Bilqis Amaliah, S.Kom., M.Kom.

## Slide 2
Pendahuluan
Perancangan & Implementasi
Skenario Uji Coba
Kesimpulan & Saran

## Slide 3: Latar Belakang
Glaukoma merupakan penyebab terbanyak kedua dari kebutaan setelah katarak.
Kebutaan akibat glaukoma tidak dapat disembuhkan.
Glaukoma dapat dikenali dengan menganalisa keberadaan optic disk, optic cup, dan pembuluh darah pada citra retina mata.

## Slide 4: Rumusan Masalah
Bagaimana melakukan segmentasi optic disk, optic cup, dan pembuluh darah dari citra retina mata?
Bagaimana sistem dapat mendeteksi penderita glaukoma dari citra retina mata?

## Slide 5: Batasan Masalah
Kelas retina mata yang dapat diklasifikasi adalah kelas mata normal dan kelas mata glaukoma.
Implementasi program dilakukan pada lingkungan komputer desktop dengan menggunakan matlab.

## Slide 6: Tujuan
Merancang dan membuat aplikasi yang bisa melakukan segmentasi optic cup, optic disc, dan pembuluh darah dari citra retina mata.
Merancang dan membuat aplikasi yang bisa mendeteksi penderita glaukoma dari citra retina mata.

## Slide 7
Pendahuluan
Perancangan & Implementasi
Skenario Uji Coba
Kesimpulan & Saran

## Slide 8: Deskripsi Data
Dataset diambil dari database RIM-ONE.
Dataset terdiri dari 120 citra retina mata yang terdiri dari 56 mata normal dan 64 mata glaukoma.

## Slide 9: Diagram Alir Implementasi Secara Umum

## Slide 10: Tahap Preprocessing Data
Tahap preprocessing terbagi menjadi 2 bagian, yaitu preprocessing pembuluh darah, dan preprocessing optic cup dan optic disk.

## Slide 11: Tahap Preprocessing Pembuluh Darah
Start
Citra Retina
I = GreenChannel
MedianFilter
Morfologi erosi dan dilasi
Bottom Hat Transformation
Preprocessed Blood
End
3x3 neighborhood window
Erosi : elemen struktur disk,radius 5
Dilasi : elemen struktur disk,radius 3
elemen struktur diamond,ukuran 20

## Slide 12: Tahap Preprocessing Optic Cup dan Optic Disk
Start
Citra Retina, Tipe
I = red channel
Tipe = Optic Disk
Morfologi erosi dan dilasi
Standarisasi Citra
Preprocessed Image
End
I = green channel
yes
no
Elemen struktur disk,radius 25

## Slide 13: Tahap Segmentasi
Tahap segmentasi terbagi menjadi 3 bagian, yaitu segmentasi optic disk, segmentasi optic cup, dan segmentasi pembuluh darah.

## Slide 14: Tahap Segmentasi Optic Disk
Start
Preprocessed Disk
I = nonzero(Preprocessed Disk)
Level = (min(I)+mean(I)) / 2
Segmented Disk = Thresholding(Preprocessed Disk, level)
Morfologi erosi
Segmented Disk = Biggest(Segmented Disk)
Morfologi dilasi
Segmented Disk
End
Elemen struktur disk,radius 50
Elemen struktur disk,radius 50

## Slide 15: Tahap Segmentasi Optic Cup
Start
Preprocessed Cup
Level = otsu(SmoothedHistogram(Preprocessed Cup))
Segmented Cup = Thresholding(Preprocessed Cup, level)
Morfologi dilasi dan erosi
Segmented Cup = Biggest(Segmented Cup)
Segmented Cup
End
Elemen struktur disk,radius 50
Filter Gaussian 1x100, mean 50, standar deviasi 6

## Slide 16: Tahap Segmentasi Pembuluh Darah
Start
Preprocessed Blood, Disk
Level = 2.7*StandarDeviation(Preprocessed Blood)
Segmented Blood = Thresholding(Preprocessed Blood, level)
Morfologi erosi dan dilasi
Morfologi dilasi dan erosi
Segmented Blood= Masking(Segmented Blood, Disk)
Segmented Blood
End
Elemen struktur diamond,ukuran 5
Elemen struktur diamond,ukuran 5

## Slide 17: Tahap Ekstraksi Fitur
Cup to Disk Ratio
ISNT Pembuluh Darah
ISNT Neuro Retinal Rim

## Slide 18: Tahap Ekstraksi Fitur CDR (Cup to Disk Ratio)
Merupakan rasio jejari dari optic cup dan jejari optic disk.
Dapat dihitung dengan rumus :

## Slide 19: Tahap Ekstraksi Fitur ISNT Pembuluh Darah
ISNT adalah 4 region pada optic disk, yaitu Inferior, Superior, Nasal, dan Temporal.
Fitur ISNT pembuluh darah didapatkan dengan rumus :

## Slide 20: Tahap Ekstraksi Fitur ISNT Neuro Retinal RIM
Neuro Retinal RIM adalah daerah optic disk yang bukan merupakan optic cup.
Fitur ISNT NRR didapatkan dengan rumus :
Start
Disk, Cup
Mask = 1-Cup
NRR = Masking(Disk, mask)
NRR
End

## Slide 21: Tahap Klasifikasi
Klasifikasi dilakukan dengan menggunakan SVM
Start
Matriks Fitur
Data Training
Data Testing
SVM Model
Klasifikasi SVM
Label
End

## Slide 22
Pendahuluan
Perancangan & Implementasi
Skenario Uji Coba
Kesimpulan & Saran

## Slide 23: Skenario Uji Coba
Perhitungan performa meliputi:
Hasil perhitungan merupakan nilai rata-rata performa dari 5 kali uji coba dengan menggunakan 10-folds cross validation.
 |  | Prediksi | 
 |  | 1 | 0
Aktual | 1 | TP | FN
 | 0 | FP | TN

## Slide 24: Skenario Uji Coba 1
Segmentasi optic cup dengan dan tanpa Histogram Smoothing
Fungsi kernel SVM = Linear, SVM method = SMO

## Slide 25: Skenario Uji Coba 1
Chart: 
| Using Histogram Smoothing | No Histogram Smoothing
Akurasi | 80 | 75

## Slide 26: Skenario Uji Coba 1
Chart: 
| Using Histogram Smoothing | No Histogram Smoothing
Presisi | 83 | 79

## Slide 27: Skenario Uji Coba 1
Chart: 
| Using Histogram Smoothing | No Histogram Smoothing
Recall | 79 | 72

## Slide 28: Skenario Uji Coba 2
Variasi SVM method
SMO (Sequential Minimum Optimization)
LS (Least Squares)
QP (Quadratic Programming)

## Slide 29: Skenario Uji Coba 2
Chart: 
| SMO | LS | QP
Akurasi | 80 | 79 | 80

## Slide 30: Skenario Uji Coba 2
Chart: 
| SMO | LS | QP
Presisi | 83 | 84 | 84

## Slide 31: Skenario Uji Coba 2
Chart: 
| SMO | LS | QP
Recall | 79 | 76 | 77

## Slide 32: Skenario Uji Coba 3
Variasi fungsi kernel
Linear
Quadratic
Polynomial orde 3
RBF (Gaussian Radial Basis Function)

## Slide 33: Skenario Uji Coba 3
Chart: 
| Linear | Quadratic | Polynomial | RBF
Akurasi | 80 | 77 | 74 | 78

## Slide 34: Skenario Uji Coba 3
Chart: 
| Linear | Quadratic | Polynomial | RBF
Presisi | 83 | 79 | 76 | 76

## Slide 35: Skenario Uji Coba 3
Chart: 
| Linear | Quadratic | Polynomial | RBF
Recall | 79 | 78 | 74 | 87

## Slide 36
Pendahuluan
Perancangan & Implementasi
Skenario Uji Coba
Kesimpulan & Saran

## Slide 37: Kesimpulan
Keberadaan pembuluh darah dan pantulan cahaya dapat mengganggu proses segmentasi optic disk dan optic cup.
Proses smoothing histogram dapat meningkatkan performa sistem sebesar 5%.
Metode pencarian hyperplane yang menghasilkan performa terbaik pada support vector machine adalah sequential minimal optimization.
Fungsi kernel yang menghasilkan performa terbaik pada support vector machine adalah fungsi kernel linear.

## Slide 38: Saran
Perlu dikembangkan metode untuk menangani noise pantulan cahaya pada citra retina mata.
Perlu dikembangkan metode penghilangan pembuluh darah yang lebih baik pada segmentasi optic cup.
Diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mendapatkan fitur lain yang lebih baik daripada fitur yang digunakan dalam tugas akhir ini.

## Slide 39: Terima Kasih

## Slide 40: K-Fold Cross Validation
Dataset dibagi secara acak menjadi K bagian berukuran sama
Satu bagian digunakan sebagai data uji, dan K-1 bagian lainnya digunakan sebagai data latih.
Proses tersebut diulang sebanyak K kali.
Masing-masing bagian digunakan tepat satu kali sebagai data uji.

## Slide 41: Median Filter
Pseudocode:
1 | MedianFiltering(I,size)
2 | foreach p = pixels in I
3 | p = median(part(I(position(p).x – size, position(p).y + size))
4 | end foreach
5 | return I

## Slide 42: Bottom Hat Transformation
Rumus :
dimana adalah operasi dilasi dan adalah operasi erosi.

## Slide 43: Otsu Thresholding
Metode segmentasi berbasis clustering sehingga didapatkan batas yang dapat dijadikan acuan untuk melakukan segmentasi pada suatu citra.
Jumlah kelas yang dapat ditangani hanya 2, yaitu objek dan background.
  dimana dan
  serta dan dengan
Pseudocode:
  Hitung histogram dan peluang dari setiap level intensitas
  Inisialisasi nilai awal
  For t = 1 to 256
    Update
    Hitung
  Pilih t dengan nilai maksimum

## Slide 44: Suport Vector Machine (SVM)
Mencari hyperplane yang optimal dilakukan dengan persamaan
Persamaan di atas dapat dipecahkan dengan teknik komputasi Lagrange Multiplier
Persamaan Lagrange dapat dimodifikasi sebagai maksimalisasi yang hanya mengandung

## Slide 45: Suport Vector Machine (SVM)
Persamaan Lagrange dapat dimodifikasi sebagai maksimalisasi yang hanya mengandung

## Slide 46: Suport Vector Machine (SVM)
SVM pada dasarnya adalah sebuah model klasifikasi linear, namun bisa digunakan untuk melakukan klasifikasi non-linear menggunakan kernel trick.
Kernel trick dilakukan dengan cara melakukan transformasi ruang data asli menjadi ruang data dengan dimensi lebih tinggi.
Persamaan hyperplane
Jenis kernel | Definisi
Polynomial | 
Gaussian | 
Jenis kernel | Definisi
Polynomial | 
Gaussian | 

## Slide 47: Least Squares
Salah satu variasi metode untuk menyelesaikai komputasi Quadratic Programming pada SVM
dimana adalah nilai least squares dari .

## Slide 48: SMO
Salah satu variasi metode untuk menyelesaikai komputasi Quadratic Programming pada SVM
Dilakukan dengan memecah komputasi Quadratic Programming menjadi beberapa sub kecil. Sehingga kompleksitas komputasi Quadratic Programming pada SVM dapat direduksi.